# Лист 1

## ПОСЕЛКОВАЯ  КОТЕЛЬНАЯ  с. КОЗИНО

220V

*

220V

500    *

*

220V

*   500

Тельфер  2,2 / 3000

Тельфер  7,5 / 1000

ДН-8л  22 / 1000

220V

500

*

220V *

500

Эл.дв .4 / 1000

Эл.дв. 4 / 3000

Токарный

7,5 / 1000

наждак

2,2 / 1500

тепло насос

### Братск

### Братск

*  12V

Ø 159

*

220V

100

Сверлильный

3,5 / 1500

*

220V

500

*12V

*

220V

100

*

220V

100

220V

500

*

ДН-10л 30 / 1500

Эл.дв .4 / 1000

Эл.дв. 4 / 3000

Подкачка 22 / 3000

Насосы

К160-30; 30 / 1500

К160-30; 30 / 1500

220V *

100

220V

100

*

● глубинка 4 кв

Сварка

380Вт-500А

Ø 219

* 220V

500

220V *

500

*

розетка